- Energiemanager zur Berechnung  von Wasserwärmemenge und Wasserwärmengendifferenz

Bauform:			Gehäuse für Hutschiene, Schalttafeleinbau oder Feldgehäuse

Hilfsenergie:			100...230 VAC oder 24 C AC/DC

Eingang:	1 analoger Eingang für Durchfluss, frei parametrierbar auf Strom, Impulse und PFM Signal,

2 Universalleingänge für  PT100 und 4..20 mA  zur Temperatur oder Druckmessung

Ausgang

- analog:	1 analoger Ausgang, frei parametrierbar auf Strom, 0/4...20 mA, Spannung, 0...10 V ( opt.)

-digital	1 digitaler Ausgang ( opt.)

- Relais:			2 Wechselkontakte

- Schnittstelle:			USB, RS 485(opt), Ethernet (opt.)
- Feldbus			Modbus RTU/TCP (opt.)

Standard	Wärmemengenberechnung und Wärmemengendifferenzberechnung
nach IAPWS-IF 97. Es können auch Wasserglykolgemische und 
andere Flüssigkeiten gemessen werden (opt.)
Für die Wärmemengenmessung ist die elektronische Paarung via Callendar van Dusen Koeffzienten , CVD, (opt.)möglich

Berechnungen	Eine Anwendung wird vor Ort berechnet angezeigt und weitergegeben

Inbetriebnahme			Vorort über 3 Tasten oder mit Bediensoftware Device Care

Anzeige:			Mehrzeiliges Display, frei konfigurierbar mit weißer Hinterleuchtung

Zubehör			Zwei kalibrierte Temperatursensoren mit CVD Koeffizienten ( opt.

z.B. Fabr.:			Endress + Hauser

Typ:				RH 33