- Wechselarmatur zur einfachen Entnahme der Sonde aus dem Prozess unter Prozessbedingungen mit Spülwasseranschluss

mechanischer Anschluss:	Flansch DN 50

Werkstoff: 			nichtrostender Edelstahl 1.4404

Max. Druck: 			10 bar ( beim Verfahren max. 2 bar )

Max. Temp.: 			80°C

Länge inkl. Flansch:		312 mm

Opt. Zubehör: 			Einschweißstutzen DN50/PN16 aus 1.4571

Fabr.: 				Endress + Hauser

Typ: 				COA 451