1  	Modulare Armaturenhalterung mit Mauerkronenbefestigung zur flexiblen Montage einer Taucharmatur mit Hängebügel bestehend aus:

- Querrohr Länge 1000 mm (Edelstahl V4A ) mit Mauerkronenbefestigung (Edelstahl V4A )

- Kette mit Dreieckskarabiner und  Multifunktionsklemme  zur Fixierung,  Länge 5 m, PA (Polyamid, UV-beständig)

- stufenlose Eintauchtiefen- und Querrohrverstellung

- Zur Befestigung einer Taucharmatur mit Hängebügel

Fabr.: 				Endress+Hauser

Typ: 				CYH 112