1  Eintaucharmatur zum Festeinbau oder zur Montage mittels einer starren Halterung, zur Aufnahme eines Ultraschallsensors zur Schlammspiegelmessung mit geradem Sensoranschluss und Anschlussgewinde G 1  (z.B. Endress+Hauser CUS 70)

mit folgender Ausführung:

- Tauchrohr, gerade

-  	Länge: 			600 mm; 1200 mm; 1800 mm; 2400 mm; 3600 mm

- Werkstoff:		Edelstahl V4A

- Sensoranschluss: 	G 1, gerade

Fabr.:	Endress+Hauser

Typ:	CYA112